## Chauffage
Estimation et bilan comparatif des énergies en chauffage
Présentation du projet: |  |  |  | NIVEAU 1 | [6 empty] | NIVEAU 2
Temp intérieure | 20 |  |  | Surface |  | 130 | m² | Déperditions |  |  | Surface |  | 0 | m² | Déperditions
Temp extérieure | -10 |  |  | HSP |  | 2.5 |  | 11.7 |  | kw | HSP |  | 2.5 |  | 0 |  | kw
DJU | 2650 |  |  | Volume |  | 325 | m³ | Conso annuelle niveau 1 en kwh |  |  | Volume |  | 0 | m³ | Conso annuelle niveau 2 en kwh
Station météo | 49 |  |  | G = |  | 1.2 |  | 18603 |  | kwh | G = |  | 0.81 |  | 0 |  | kwh
Altitude | 184 |  |  | Surpuissance |  | 1 |  |  |  |  | Surpuissance |  | 1.2
|  |  |  | Puissance installée NIVEAU 1 |  |  |  | 11.7 |  | kw | Puissance installée NIVEAU 2 |  |  |  | 0 |  | kw
Puissance TOTALE à installer | [12 empty] | 11.7 |  |  | kw
Estimation de consommation totale annuelle | [12 empty] | 18603 |  |  | kwh
Comparatif des coûts suivant les énergies | [6 empty] | Coût annuel |  | Coût moyen /m² |  |  | Quantité annuelle consommée
[7 empty] | en €uros |  | en €uros | [5 empty] | Performance
FOD |  | 0.6 | €/litre |  | 0.8 | 10 | 1395.225 |  | 10.7325 |  | € /m² | 2325.375 | litres |  | D
Gaz naturel |  | 0.0341 | €/kwh |  | 0.8 | 1 | 792.9529 |  | 6.0996 |  | € /m² | 23253.75 | kwh |  | C
Propane |  | 1.02 | €/kg |  | 0.8 | 13.6 | 1744.0313 |  | 13.4156 |  | € /m² | 1709.8346 | kgs |  | F
Geothermie |  | 0.091 | €/kwh |  | 3.8 | 1 | 445.4929 |  | 3.4269 |  | € /m² | 4895.5263 | kwh |  | A
Air eau |  |  |  |  | 3 | 1 | 564.291 |  | 4.3407 |  | € /m² | 6201 | kwh |  | B
Electricité par effet joule |  |  |  |  | 1 | 1 | 1692.873 |  | 13.0221 |  | € /m² | 18603 | kwh |  | E
Note on B5: Indiquer la température de consigne intérieure. Par défaut = 19°C
Note on G5: Surface à chauffer. Par défault: 0 m²
Note on O5: Surface à chauffer. Par défault: 0 m²
Note on B6: Indiquer la température minimum de référence en indiquant le signe + ou - . Par défaut = -7°C
Note on E6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on G6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on M6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on O6: Hauteur sous plafond moyenne. Par défaut: 2,5m
Note on B7: Indiquer le DJU du lieu du projet. Par défaut: 2400 Attention: tenir compte de l'éventuelle correction due à l'altitude ou à la proximité de l'océan
Note on E8: Coefficient d'isolation. Par défaut 0,81. Cette valeur n'est plus utilisée dans la RT 2000
Note on G8: Indique le niveau d'isolation du projet. Ce coefficient n'est pas utiliser dans les calculs de déperditions RT 2000. Par défaut : 0,81
Note on M8: Coefficient d'isolation. Par défaut 0,81. Cette valeur n'est plus utilisée dans la RT 2000
Note on O8: Indique le niveau d'isolation du projet. Ce coefficient n'est pas utiliser dans les calculs de déperditions RT 2000. Par défaut : 0,81
Note on G9: Cette "marge de sécurité" ne doit pas être trop importante sous peine de pénaliser le fonctionnement du générateur et de favoriser les cours cycles. Par défaut +20%
Note on C17: Renseigner le prix au litre et en € du Fioul domestique
Note on F17: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on C18: Renseigner le prix du Kwh en € du gaz naturel
Note on F18: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on C19: Renseigner le prix en € du Kg de propane
Note on F19: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on C20: Prix moyen du kwh, heure pleine / heure creuse.en €
Note on F20: Ce coefficient de performance est le COP moyen annuel.
Note on F21: Ceci est le COP moyen annuel.Le COP d'un générateur air/eau tient compte des périodes de dégivrage et de l'utilisation des appoints électriques

## ECS
Estimation et bilan comparatif des énergies en production ECS
Composition de la famille |  |  |  | Températures des réseaux d'eau | [7 empty] | Durée d'utilisation annuelle
Adultes | 2 |  |  | Température eau froide |  |  |  | 10 |  | °C |  | Utilisation de l'eau chaude pendant |  | 335 | jours
Enfants | 2 |  |  | Température eau chaude |  |  |  | 60 |  | °C |  |  |  |  | / an
Consommation journalière | 200 | L
Estimation de conso annuelle | 3886 | kwh
Comparatif des coûts suivant les énergies | [6 empty] | Coût annuel |  | Quantité annuelle consommée |  | Performance |  | CAPTEURS SOLAIRES |  |  | 40 | %
[7 empty] | en €uros | [5 empty] | Economie |  | Reste à payer
FOD |  | 0.6 | €/litre |  | 0.75 | 10 | 310.88 | € | 518.1333 | litres | E |  | 124.352 | € | 186.528 |  | €
Gaz naturel |  | 0.0341 | €/kwh |  | 0.75 | 1 | 176.6835 | € | 5181.3333 | kwh | C |  | 70.6734 | € | 106.0101 |  | €
Propane |  | 1.02 | €/kg |  | 0.75 | 13.6 | 388.6 | € | 380.9804 | kgs | F |  | 155.44 | € | 233.16 |  | €
Geothermie |  | 0.091 | €/kwh |  | 3 | 1 | 117.8753 | € | 1295.3333 | kwh | A |  | 47.1501 | € | 70.7252 |  | €
Air eau |  |  |  |  | 2.8 | 1 | 126.295 | € | 1387.8571 | kwh | B |  | 50.518 | € | 75.777 |  | €
Electricité par effet joule |  | 0.064 |  |  | 0.98 | 1 | 253.7796 | € | 2788.7867 | kwh | D |  | 101.5118 | € | 152.2678 |  | €
Note on B5: Indiquer le nombre d'adultes composant le foyer.
Note on B6: Indiquer le nombre d'enfants composant le foyer
Note on S11: Ce pourcentage est la part effectivement produite par les capteurs solaires. Variable suivant la position géographique et la surface de panneaux en service.
Note on C13: Renseigner le prix au litre et en € du Fioul domestique
Note on F13: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on C14: Renseigner le prix du Kwh en € du gaz naturel
Note on F14: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on C15: Renseigner le prix en € du Kg de propane
Note on F15: Attention : Ceci n'est pas le rendement de combustion, mais le rendement moyen de l'installation.
Note on C16: Prix moyen du kwh, heure pleine / heure creuse. En €
Note on F16: Ce coefficient de performance est le COP moyen annuel.
Note on F17: Ceci est le COP moyen annuel.Le COP d'un générateur air/eau tient compte des périodes de dégivrage et de l'utilisation des appoints électriques
Note on C18: Prix du Kwh, heure creuse. En €
Note on F18: Ce rendement tient compte des pertes du au refroidissement du ballon

## Rénovation
COMPARAISON ET DIMENSIONNEMENT DES BESOINS THERMIQUES EN RÉNOVATION
Localisation du chantier
Nom : | [6 empty] | Prénom
Adresse
Code postal | [6 empty] | Ville
Conditions climatiques et températures de base
DJU |  |  | 2700 |  |  | Température extérieure de base |  |  |  |  | -10 | °C
Altitude |  |  | 184 | m |  | Température intérieure de consigne |  |  |  |  | 20 | °C
Distance de l'océan |  |  | 500 | km |  | Composition familiale |  |  |  |  | 3 | personnes
Description du batiment
|  |  | Surface |  |  | HSP |  | Volume | [5 empty] | Equivalent construction neuve
Volume 1 |  |  | 40 |  | m² | 2.5 | m | 100 |  | m³ |  |  |  | Déperditions |  | 4.1108 | kw
Volume 2 |  |  | 10 |  | m² | 2.5 | m | 25 |  | m³ |  |  |  | Consommation annuelle |  | 6889.05 | kwh
Volume 3 |  |  | 10 |  | m² | 2.5 | m | 25 |  | m³ |  |  |  | Puissance installée |  | 4.9329
Volume 4 |  |  | 10 |  | m² | 2.5 | m | 25 |  | m³
Total |  |  | 70 |  | m² |  |  | 175 |  | m³
Installation actuelle de chauffage (paramètre vérifiés)
Consommations actuelles
Energie |  |  | Facturation |  | Année | N-1 | N-2 | Moyenne |  |  | Chauffage par cheminée ou insert |  |  | Fuel | FUEL
FUEL |  |  | Litres |  | 5000 | 3000 | 2100 | 3366.6667 |  |  | Consommation annuelle de bois en m³ (stère). |  |  | Gaz nat | GAZ NAT
GAZ NAT |  |  | Kwh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Propane | PROPANE
PROPANE |  |  | Kgs |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | Stères | Eledctricité | ELECTRICITE
ELECTRICITE |  |  | Kwh |  | 0 | 0 | 0 | 0
Autres postes de consommation d'énergie
Incidence production ECS conso brute réelle annuelle |  |  | 6480 | kwh |  | Incidence CHEMINEE ou INSERT |  | Nombre de stères
[8 empty] | 3 | st/an
Energie | Facturation |  | Moy annuelle |  | ECS | Cuisson | Consommation nécessaire au chauffage
FUEL | litres |  | 3366.6667 |  | 648 | 0 | 3168.6667 |  | litres
GAZ NAT | kwh |  | 0 |  | 6480 | 800 | -7280 |  | kwh
PROPANE | kgs |  | 0 |  | 476.4706 | 120 | -596.4706 |  | kgs
Energie réellement utilisée par les émetteurs chauffants.
Energie | Consommation brute |  | Kwh / U | Rendement |  | Kwh efficaces |  | G actuel
FUEL | 3168.6667 | litres | 10 | 0.75 |  | 23765 |  | #REF!
GAZ NAT | -7280 | kwh | 1 | 0.75 |  | -5460 |  | #REF!
PROPANE | -596.4706 | kgs | 13.6 | 0.75 |  | -6084 |  | #REF!
RÉSULTATS
Variation entre les consommations réelles et une construction équivalentes RT 2000 | [6 empty] | ACTUEL | NEUF | Coeff
[6 empty] | FUEL | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | GAZ NAT | #REF! | #REF! | #REF!
Déperditions actuelles |  |  | Puissance à installer |  |  | PROPANE | #REF! | #REF! | #REF!
FUEL | #REF! | kwh | 1.2 | #REF! | kw
GAZ NAT | #REF! | kwh | 1.2 | #REF! | kw
PROPANE | #REF! | kwh | 1.2 | #REF! | kw
Note on D12: Indiquer le DJU de la station météo de référence Par défaut: 2400
Note on L12: Indiquer la température extérieure de référence en tenant compte des éléments de corrections: Altitudes, distance à la mer etc...
Note on D13: Indiquer l'altitude du lieu ou se trouve le batiment Par défaut 100 mètres
Note on L13: Indiquer la consigne de température EFFECTIVE du batiment.
Note on D14: Indiquer la distance de l'océan si il est à - de 50 kms
Note on L14: Indiquer le nombre de personne composant la famille: Parents + enfants
Note on D35: Reporter la conso réelle indiquée sur la feuille ECS (onglet ECS).
Note on I36: Indiquer le nombre de stère utilisés annuellement pour le chauffage.Par défaut = 0
Note on G41: Moyenne Française ± 800 - 1000 kwh / an / foyer, augmentation de 100 - 150 kwh / personne au dela de deux. Par défaut = 800 kwh
Note on G42: Moyenne Française ± 800 - 1000 kwh / an / foyer, augmentation de 100 - 150 kwh / personne au dela de deux. Par défaut = 800 kwh ou 120 kgs de propane (rend 50%).
Note on E48: Indiquer le rendement de l'installation. Par défaut 0,75 pour chauffage ET production d'ECS.
Note on E49: Indiquer le rendement de l'installation. Par défaut 0,75 pour chauffage ET production d'ECS.
Note on E50: Indiquer le rendement de l'installation. Par défaut 0,75 pour chauffage ET production d'ECS.
Note on D57: Coefficient de surpuissance. Doit tenir compte du type d'émmeteurs, des températures de fonctionnement, etc... Par défaut: 1,2
Note on D58: Coefficient de surpuissance. Doit tenir compte du type d'émmeteurs, des températures de fonctionnement, etc... Par défaut: 1,2
Note on D59: Coefficient de surpuissance. Doit tenir compte du type d'émmeteurs, des températures de fonctionnement, etc... Par défaut: 1,2

## Liste
1 | 01 Amberieu | 252 | 2626 | -10
2 | 02 Eparcy | 160 | 2963 | -7
2 | 02 Saint Quentin | 98 | 2724 | -7
3 | 03 Vichy | 250 | 2508 | -8
4 | 04 Allos | 1431 | 3470 | -8
4 | 04 Saint André Les Alpes | 896 | 3323 | -8
4 | 04 Saint Auban Sur Durance | 457 | 2213 | -8
5 | Agnières En Devoluy |  | 4475 | -10
6 |  |  | 3428 | -8
7 |  |  | 2314 | -8
8 |  |  | 3089 | -10
9 |  |  | 3206 | -5
10 |  |  | 2620 | -10
11 |  |  | 1930 | -4
12 |  |  | 2703 | -6
13 |  |  | 1853 | -5
14 |  |  | 2517 | -7
15 |  |  | 3302 | -8
16 |  |  | 2136 | -5
17 |  |  | 1846 | -5
18 |  |  | 2487 | -7
19 |  |  | 3200 | -8
20 |  |  | 3022 | -2
21 |  |  | 2868 | -10
22 |  |  | 2445 | -4
23 |  |  | 3061 | -8
24 |  |  | 2079 | -5
25 |  |  | 3548 | -12
26 |  |  | 3389 | -6
27 |  |  | 2600 | -7
28 |  |  | 2586 | -7
29 |  |  | 2160 | -4
30 |  |  | 3928 | -5
31 |  |  | 2511 | -5
32 |  |  | 2150 | -5
33 |  |  | 2037 | -4
34 |  |  | 1825 | -4
35 |  |  | 2292 | -5
36 |  |  | 2403 | -7
37 |  |  | 2338 | -7
38 |  |  | 3700 | -10
39 |  |  | 2918 | -10
40 |  |  | 2036 | -4
41 |  |  | 2467 | -7
42 |  |  | 2636 | -10
43 |  |  | 2905 | -8
44 |  |  | 2199 | -5
45 |  |  | 2532 | -7
46 |  |  | 2132 | -6
47 |  |  | 2078 | -5
48 |  |  | 3500 | -6
49 |  |  | 2308 | -7
50 |  |  | 2228 | -4
51 |  |  | 2709 | -10
52 |  |  | 2954 | -12
53 |  |  | 2550 | -7
54 |  |  | 2923 | -15
55 |  |  | 2985 | -12
56 |  |  | 2163 | -4
57 |  |  | 2981 | -15
58 |  |  | 2858 | -10
59 |  |  | 2720 | -9
60 |  |  | 2680 | -7
61 |  |  | 2537 | -7
62 |  |  | 2644 | -9
63 |  |  | 3918 | -8
64 |  |  | 4083 | -5
65 |  |  | 5243 | -5
66 |  |  | 3931 | -4
67 |  |  | 3310 | -15
68 |  |  | 4036 | -15
69 |  |  | 3012 | -10
70 |  |  | 3101 | -12
71 |  |  | 2935 | -10
72 |  |  | 2428 | -7
73 |  |  | 4546 | -10
74 |  |  | 3869 | -10
75 |  |  | 2406 | -5
76 |  |  | 2569 | -7
77 |  |  | 2626 | -7
78 |  |  | 2659 | -7
79 |  |  | 2350 | -7
80 |  |  | 2607 | -9
81 |  |  | 2250 | -5
82 |  |  | 2150 | -5
83 |  |  | 2589 | -2
84 |  |  | 4277 | -6
85 |  |  | 2214 | -5
86 |  |  | 2363 | -7
87 |  |  | 2520 | -8
88 |  |  | 2875 | -15
89 |  |  | 2532 | -10
90 |  |  | 3939 | -15
91 |  |  | 2688 | -7
92 |  |  | 2500 | -5
93 |  |  | 2464 | -5
94 |  |  | 2510 | -5
95 |  |  | 2559 | -7